## ЩАП
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ЩК2-В1DEK | Корпус пластиковый встраиваемый 18 мод. ЩРВ-П-18 222х280х92 мм | - | 31005DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 2Р 40А 30мА х-ка C ВА-101 4,5кА | QF01 | 15007DEK | 1
| Автоматический выключатель 1Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF2 | 11053DEK | 2
| Автоматический выключатель 1Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF3-QF5 | 11054DEK | 4
ЩК2-Н1DEK | Корпус пластиковый навесной 18 мод. ЩРН-П-18 220х365х100 мм | - | 31012DEK | 1
| Авт. выключатель диф. тока 2Р 40А 30мА х-ка C ВА-101 4,5кА | QF01 | 15007DEK | 1
| Автоматический выключатель 1Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF2 | 11053DEK | 2
| Автоматический выключатель 1Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF3-QF5 | 11054DEK | 4