## ЩЭ1-#20
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ЩЭ1-220DEK | Корпус металический этажный на 2 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30715DEK | 1
| Автоматический выключатель 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF2 | 11096DEK | 2
| Выключатели дифференциального тока 4P 63А 100 мА УЗО-03 | FD1-FD2 | 14088DEK | 2
| Счетчик э/э | PIK1-PIK2 | - | 2
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-320DEK | Корпус металический этажный на 3 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30716DEK | 1
| Автоматический выключатель 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF3 | 11096DEK | 3
| Выключатели дифференциального тока 4P 63А 100 мА УЗО-03 | FD1-FD3 | 14088DEK | 3
| Счетчик э/э | PIK1-PIK3 | - | 3
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-420DEK | Корпус металический этажный на 4 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30717DEK | 1
| Автоматический выключатель 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF4 | 11096DEK | 4
| Выключатели дифференциального тока 4P 63А 100 мА УЗО-03 | FD1-FD4 | 14088DEK | 4
| Счетчик э/э | PIK1-PIK4 | - | 4
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-520DEK | Корпус металический этажный на 5 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30718DEK | 1
| Автоматический выключатель 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF5 | 11096DEK | 5
| Выключатели дифференциального тока 4P 63А 100 мА УЗО-03 | FD1-FD5 | 14088DEK | 5
| Счетчик э/э | PIK1-PIK5 | - | 5
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2
ЩЭ1-620DEK | Корпус металический этажный на 6 кв. 1010х950х100 с клем. группой | - | 30719DEK | 1
| Автоматический выключатель 4Р 63А х-ка C ВА-101 4,5кА | QF1-QF6 | 11096DEK | 6
| Выключатели дифференциального тока 4P 63А 100 мА УЗО-03 | FD1-FD6 | 14088DEK | 6
| Счетчик э/э | PIK1-PIK6 | - | 6
| Шина нулевая 8 групп/крепеж по краям, сеч. 6x9 мм, 100А ШН-102 | N, PE | 32002DEK | 2
| Изолятор угловой для установки нулевой шины Синий ИУ-101 | - | 32253DEK | 2