## БУО4
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
БУО4 | Выключатель нагрузки 2Р 32А ВН-102 | QS1-QS3 | 17006DEK | 3
| Выключатель автоматический 1Р С 16А 10 кА ВА-105 | QF1-QF14 | 13153DEK | 14