## ВРУ 1-12-10A.14-20A
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ВРУ-1-12-10АDEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-250-3Р-250А | QS1-QS2 | 40008DEK | 2
| Выключатель автоматический ВА304-3P-0250A | QF1-QF2 | 21013DEK | 2
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1 | - | 1
| Счетчик электроэнергии (учет домоуправленческих нагрузок) | PIK2 | - | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 | - | 3
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1-SF2 | 13103DEK | 2
| Лампа накаливания Е27 | HL1-HL2 | - | 2
ВРУ-1-14-20АDEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-630-3Р-400А | QS1-QS2 | 40010DEK | 2
| Выключатель автоматический ВА304-3P-0400A | QF1-QF2 | 21015DEK | 2
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1 | - | 1
| Счетчик электроэнергии (учет домоуправленческих нагрузок) | PIK2 | - | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 | - | 3
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1-SF2 | 13103DEK | 2
| Лампа накаливания Е27 | HL1-HL2 | - | 2