## ВРУ 1-29-6Х.6ХА
Обозначение щитка | Оборудование , Тип | Обозн. по схеме | Референс | Кол-во, шт.
ВРУ 1-29-6ХDEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Предохранитель ножевой ПН101-37-2-250A | FU1-FU3 | 21314DEK | 3
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-37-2 |  | 21324DEK | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 | - | 3
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1 | - | 1
| Предохранитель ножевой ПН101-33-00-63A | FU4-FU15 | 21304DEK | 12
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-33-00 |  | 21322DEK | 12
| Предохранитель ножевой ПН101-33-00-100A | FU15-FU21 | 21306DEK | 6
| Держатель предохранителя ножевого ДП101-33-00 |  | 21322DEK | 6
| Трансформатор тока | TA4-TA6 | - | 3
| Счетчик электроэнергии (учет домоуправленческих нагрузок) | PIK2 | - | 1
| Блок управления освещением | БУО | - | 1
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1 | 13103DEK | 1
| Лампа накаливания Е27 | HL1 | - | 1
ВРУ 1-29-6ХАDEK | Корпус вводно-распределительных устройств КВРУ-2-180-80-45 | - | 30820DEK | 1
| Панель боковая ПБ01-180-45 | - | 30861DEK | 2
| Выключатель-разъединитель ВР-101-250-3Р-250А | QS1 | 40008DEK | 1
| Выключатель автоматический ВА304-3P-0250A | QF1 | 21013DEK | 1
| Трансформатор тока | TA1-TA3 | - | 3
| Счетчик электроэнергии (учет общих нагрузок) | PIK1 | - | 1
| Выключатель автоматический ВА301-3P-0063A | QF2-QF5 | 21006DEK | 4
| Выключатель автоматический ВА302-3P-0100A | QF6-QF7 | 21008DEK | 2
| Трансформатор тока | TA4-TA6 | - | 3
| Счетчик электроэнергии (учет домоуправленческих нагрузок) | PIK2 | - | 1
| Блок управления освещением | БУО | - | 1
| Выключатель автоматический ВА105-1P-006A-B | SF1 | 13103DEK | 1
| Лампа накаливания Е27 | HL1 | - | 1